## 10bit
[5 empty] | Enter Level0 Pressure | 1030.2
Level 0 Pressure | 1030.2 |  |  |  | Vref | 5.1
mBar or hPa |  |  |  |  | Enter Millibars | 1000
meters = 44330.769 * (1 - (Millibars / E1) ^ 0.190262525939031)
|  |  | Meters | Feet
|  |  | 110.8841 | 332.6523
Ref PRESSURE | PRESSURE | Press delta | ALTITUDE | ALTITUDE delta | Sens VOLTAGE | ADC Result
|  |  | meters | meter / Millibar |  | 10bit
1030.2 | 1030.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2441 | 852
| 1029.2 | 1 | 8.1904 | 8.1904 | 4.2395 | 851
| 1028.2 | 2 | 16.3873 | 8.1969 | 4.2349 | 850
| 1027.2 | 3 | 24.5907 | 8.2034 | 4.2303 | 849
| 1026.2 | 4 | 32.8005 | 8.2098 | 4.2258 | 848
| 1025.2 | 5 | 41.0168 | 8.2163 | 4.2212 | 847
| 1024.2 | 6 | 49.2396 | 8.2228 | 4.2166 | 846
| 1023.2 | 7 | 57.4689 | 8.2293 | 4.212 | 845
| 1022.2 | 8 | 65.7047 | 8.2358 | 4.2074 | 844
| 1021.2 | 9 | 73.9471 | 8.2423 | 4.2028 | 843
| 1020.2 | 10 | 82.196 | 8.2489 | 4.1982 | 842
| 1019.2 | 11 | 90.4514 | 8.2554 | 4.1936 | 842
| 1018.2 | 12 | 98.7134 | 8.262 | 4.189 | 841
| 1017.2 | 13 | 106.9819 | 8.2686 | 4.1844 | 840
| 1016.2 | 14 | 115.2571 | 8.2751 | 4.1799 | 839
| 1015.2 | 15 | 123.5388 | 8.2817 | 4.1753 | 838
| 1014.2 | 16 | 131.8272 | 8.2884 | 4.1707 | 837
| 1013.2 | 17 | 140.1222 | 8.295 | 4.1661 | 836
| 1012.2 | 18 | 148.4238 | 8.3016 | 4.1615 | 835
| 1011.2 | 19 | 156.732 | 8.3082 | 4.1569 | 834
| 1010.2 | 20 | 165.0469 | 8.3149 | 4.1523 | 833
| 1009.2 | 21 | 173.3685 | 8.3216 | 4.1477 | 832
| 1008.2 | 22 | 181.6967 | 8.3283 | 4.1431 | 831
| 1007.2 | 23 | 190.0317 | 8.3349 | 4.1385 | 830
| 1006.2 | 24 | 198.3733 | 8.3416 | 4.134 | 830
| 1005.2 | 25 | 206.7217 | 8.3484 | 4.1294 | 829
| 1004.2 | 26 | 215.0768 | 8.3551 | 4.1248 | 828
| 1003.2 | 27 | 223.4386 | 8.3618 | 4.1202 | 827
| 1002.2 | 28 | 231.8072 | 8.3686 | 4.1156 | 826
| 1001.2 | 29 | 240.1825 | 8.3753 | 4.111 | 825
| 1000.2 | 30 | 248.5647 | 8.3821 | 4.1064 | 824
| 999.2 | 31 | 256.9536 | 8.3889 | 4.1018 | 823
| 998.2 | 32 | 265.3493 | 8.3957 | 4.0972 | 822
| 997.2 | 33 | 273.7518 | 8.4025 | 4.0926 | 821
| 996.2 | 34 | 282.1612 | 8.4094 | 4.0881 | 820
| 995.2 | 35 | 290.5773 | 8.4162 | 4.0835 | 819
| 994.2 | 36 | 299.0004 | 8.423 | 4.0789 | 818
| 993.2 | 37 | 307.4303 | 8.4299 | 4.0743 | 818
| 992.2 | 38 | 315.8671 | 8.4368 | 4.0697 | 817
| 991.2 | 39 | 324.3107 | 8.4437 | 4.0651 | 816
| 990.2 | 40 | 332.7613 | 8.4506 | 4.0605 | 815
| 989.2 | 41 | 341.2188 | 8.4575 | 4.0559 | 814
| 988.2 | 42 | 349.6832 | 8.4644 | 4.0513 | 813
| 987.2 | 43 | 358.1545 | 8.4713 | 4.0467 | 812
| 986.2 | 44 | 366.6328 | 8.4783 | 4.0422 | 811
| 985.2 | 45 | 375.1181 | 8.4853 | 4.0376 | 810
| 984.2 | 46 | 383.6103 | 8.4922 | 4.033 | 809
| 983.2 | 47 | 392.1095 | 8.4992 | 4.0284 | 808
| 982.2 | 48 | 400.6158 | 8.5062 | 4.0238 | 807

## 12bit
Level 0 Pressure | 1030.2 |  |  |  | Vref | 5.1
mBar or hPa
Ref PRESSURE | PRESSURE | Press delta | ALTITUDE | ALTITUDE delta | Sens VOLTAGE | ADC Result
|  |  | meters | meter / Millibar |  | 12bit
1030.2 | 1030.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2441 | 3408
| 1029.95 | 0.25 | 2.047 | 2.047 | 4.243 | 3407
| 1029.7 | 0.5 | 4.0944 | 2.0474 | 4.2418 | 3406
| 1029.45 | 0.75 | 6.1422 | 2.0478 | 4.2407 | 3405
| 1029.2 | 1 | 8.1904 | 2.0482 | 4.2395 | 3404
| 1028.95 | 1.25 | 10.2391 | 2.0486 | 4.2384 | 3404
| 1028.7 | 1.5 | 12.2881 | 2.049 | 4.2372 | 3403
| 1028.45 | 1.75 | 14.3375 | 2.0494 | 4.2361 | 3402
| 1028.2 | 2 | 16.3873 | 2.0498 | 4.2349 | 3401
| 1027.95 | 2.25 | 18.4376 | 2.0502 | 4.2338 | 3400
| 1027.7 | 2.5 | 20.4882 | 2.0506 | 4.2326 | 3399
| 1027.45 | 2.75 | 22.5393 | 2.051 | 4.2315 | 3398
| 1027.2 | 3 | 24.5907 | 2.0514 | 4.2303 | 3397
| 1026.95 | 3.25 | 26.6425 | 2.0518 | 4.2292 | 3396
| 1026.7 | 3.5 | 28.6948 | 2.0523 | 4.2281 | 3395
| 1026.45 | 3.75 | 30.7475 | 2.0527 | 4.2269 | 3394
| 1026.2 | 4 | 32.8005 | 2.0531 | 4.2258 | 3393
| 1025.95 | 4.25 | 34.854 | 2.0535 | 4.2246 | 3392
| 1025.7 | 4.5 | 36.9079 | 2.0539 | 4.2235 | 3392
| 1025.45 | 4.75 | 38.9621 | 2.0543 | 4.2223 | 3391
| 1025.2 | 5 | 41.0168 | 2.0547 | 4.2212 | 3390
| 1024.95 | 5.25 | 43.0719 | 2.0551 | 4.22 | 3389
| 1024.7 | 5.5 | 45.1274 | 2.0555 | 4.2189 | 3388
| 1024.45 | 5.75 | 47.1833 | 2.0559 | 4.2177 | 3387
| 1024.2 | 6 | 49.2396 | 2.0563 | 4.2166 | 3386
| 1023.95 | 6.25 | 51.2963 | 2.0567 | 4.2154 | 3385
| 1023.7 | 6.5 | 53.3535 | 2.0571 | 4.2143 | 3384
| 1023.45 | 6.75 | 55.411 | 2.0575 | 4.2131 | 3383
| 1023.2 | 7 | 57.4689 | 2.0579 | 4.212 | 3382
| 1022.95 | 7.25 | 59.5273 | 2.0583 | 4.2108 | 3381
| 1022.7 | 7.5 | 61.586 | 2.0587 | 4.2097 | 3380
| 1022.45 | 7.75 | 63.6452 | 2.0592 | 4.2085 | 3380
| 1022.2 | 8 | 65.7047 | 2.0596 | 4.2074 | 3379
| 1021.95 | 8.25 | 67.7647 | 2.06 | 4.2063 | 3378
| 1021.7 | 8.5 | 69.8251 | 2.0604 | 4.2051 | 3377
| 1021.45 | 8.75 | 71.8859 | 2.0608 | 4.204 | 3376
| 1021.2 | 9 | 73.9471 | 2.0612 | 4.2028 | 3375
| 1020.95 | 9.25 | 76.0087 | 2.0616 | 4.2017 | 3374
| 1020.7 | 9.5 | 78.0707 | 2.062 | 4.2005 | 3373
| 1020.45 | 9.75 | 80.1331 | 2.0624 | 4.1994 | 3372
| 1020.2 | 10 | 82.196 | 2.0628 | 4.1982 | 3371
| 1019.95 | 10.25 | 84.2592 | 2.0632 | 4.1971 | 3370
| 1019.7 | 10.5 | 86.3228 | 2.0637 | 4.1959 | 3369
| 1019.45 | 10.75 | 88.3869 | 2.0641 | 4.1948 | 3368
| 1019.2 | 11 | 90.4514 | 2.0645 | 4.1936 | 3368
| 1018.95 | 11.25 | 92.5163 | 2.0649 | 4.1925 | 3367
| 1018.7 | 11.5 | 94.5816 | 2.0653 | 4.1913 | 3366
| 1018.45 | 11.75 | 96.6473 | 2.0657 | 4.1902 | 3365
| 1018.2 | 12 | 98.7134 | 2.0661 | 4.189 | 3364

## 14bit!
Level 0 Pressure | 1030.2 |  |  |  | Vref | 5.1
mBar or hPa
Ref PRESSURE | PRESSURE | Press delta | ALTITUDE | ALTITUDE delta | Sens VOLTAGE | ADC Result
|  |  | meters | meter / Millibar |  | 14bit
1030.2 | 1030.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2441 | 13634
| 1030.1 | 0.1 | 0.81876 | 0.81876 | 4.2437 | 13632
| 1030 | 0.2 | 1.6376 | 0.81882 | 4.2432 | 13631
| 1029.9 | 0.3 | 2.4565 | 0.81888 | 4.2427 | 13630
| 1029.8 | 0.4 | 3.2754 | 0.81895 | 4.2423 | 13628
| 1029.7 | 0.5 | 4.0944 | 0.81901 | 4.2418 | 13627
| 1029.6 | 0.6 | 4.9135 | 0.81908 | 4.2414 | 13625
| 1029.5 | 0.7 | 5.7326 | 0.81914 | 4.2409 | 13624
| 1029.4 | 0.8 | 6.5518 | 0.81921 | 4.2404 | 13622
| 1029.3 | 0.9 | 7.3711 | 0.81927 | 4.24 | 13621
| 1029.2 | 1 | 8.1904 | 0.81933 | 4.2395 | 13619
| 1029.1 | 1.1 | 9.0098 | 0.8194 | 4.2391 | 13618
| 1029 | 1.2 | 9.8293 | 0.81946 | 4.2386 | 13616
| 1028.9 | 1.3 | 10.6488 | 0.81953 | 4.2382 | 13615
| 1028.8 | 1.4 | 11.4684 | 0.81959 | 4.2377 | 13613
| 1028.7 | 1.5 | 12.2881 | 0.81966 | 4.2372 | 13612
| 1028.6 | 1.6 | 13.1078 | 0.81972 | 4.2368 | 13610
| 1028.5 | 1.7 | 13.9276 | 0.81979 | 4.2363 | 13609
| 1028.4 | 1.8 | 14.7474 | 0.81985 | 4.2359 | 13607
| 1028.3 | 1.9 | 15.5674 | 0.81992 | 4.2354 | 13606
| 1028.2 | 2 | 16.3873 | 0.81998 | 4.2349 | 13604
| 1028.1 | 2.1 | 17.2074 | 0.82004 | 4.2345 | 13603
| 1028 | 2.2 | 18.0275 | 0.82011 | 4.234 | 13601
| 1027.9 | 2.3 | 18.8477 | 0.82017 | 4.2336 | 13600
| 1027.8 | 2.4 | 19.6679 | 0.82024 | 4.2331 | 13599
| 1027.7 | 2.5 | 20.4882 | 0.8203 | 4.2326 | 13597
| 1027.6 | 2.6 | 21.3086 | 0.82037 | 4.2322 | 13596
| 1027.5 | 2.7 | 22.129 | 0.82043 | 4.2317 | 13594
| 1027.4 | 2.8 | 22.9495 | 0.8205 | 4.2313 | 13593
| 1027.3 | 2.9 | 23.7701 | 0.82056 | 4.2308 | 13591
| 1027.2 | 3 | 24.5907 | 0.82063 | 4.2303 | 13590
| 1027.1 | 3.1 | 25.4114 | 0.82069 | 4.2299 | 13588
| 1027 | 3.2 | 26.2321 | 0.82076 | 4.2294 | 13587
| 1026.9 | 3.3 | 27.053 | 0.82082 | 4.229 | 13585
| 1026.8 | 3.4 | 27.8739 | 0.82089 | 4.2285 | 13584
| 1026.7 | 3.5 | 28.6948 | 0.82095 | 4.2281 | 13582
| 1026.6 | 3.6 | 29.5158 | 0.82101 | 4.2276 | 13581
| 1026.5 | 3.7 | 30.3369 | 0.82108 | 4.2271 | 13579
| 1026.4 | 3.8 | 31.158 | 0.82114 | 4.2267 | 13578
| 1026.3 | 3.9 | 31.9792 | 0.82121 | 4.2262 | 13576
| 1026.2 | 4 | 32.8005 | 0.82127 | 4.2258 | 13575
| 1026.1 | 4.1 | 33.6219 | 0.82134 | 4.2253 | 13573
| 1026 | 4.2 | 34.4433 | 0.8214 | 4.2248 | 13572
| 1025.9 | 4.3 | 35.2647 | 0.82147 | 4.2244 | 13571
| 1025.8 | 4.4 | 36.0863 | 0.82153 | 4.2239 | 13569
| 1025.7 | 4.5 | 36.9079 | 0.8216 | 4.2235 | 13568
| 1025.6 | 4.6 | 37.7295 | 0.82166 | 4.223 | 13566
| 1025.5 | 4.7 | 38.5513 | 0.82173 | 4.2225 | 13565
| 1025.4 | 4.8 | 39.373 | 0.82179 | 4.2221 | 13563