## Sheet1
Calibration Values |  | Calculations
ac1 | 7778 | x1 | 6112
ac2 | -1025 | x2 | -2655
ac3 | -14293 | b5 | 3457
ac4 | 33250 | Temperature (T) | 216 | (in 10ths of a deg C)
ac5 | 25117 | b6 | -543
ac6 | 22533 | x1 | 1
b1 | 5498 | x2 | 271
b2 | 52 | x3 | 272
mb | -32768 | b3 | 62768
mc | -11075 | x1 | 947
md | 2432 | x2 | 6
|  | x3 | 238
Sensor Values |  | b4 | 33491
ut | 30508 | b7 | 1658262500
up | 328090 | p | 99027
oss | 3 | x1 | 149632.9762
|  | x2 | 6936
|  | x3 | -11117
|  | Pressure (p) | 99002 | (in Pa)